|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  n/n | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
| 1 | Назва суб’єкта | Музей історії міста Хмельницького | |
| 2 | Назва об’єкта | Музей історії міста Хмельницького | |
| 3 | Адреса | Вул. Проскурівська,30 | |
| 4 | Рік забудови | 1974р | |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | куб.м. | 2700 |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | Кв.м. | 494 |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 7 |
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі | чол |  |
| а | дітей (дитячі садки) | чол |  |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол |  |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 11600 |
| г | хворих (лікарні) | чол |  |
| 9 | Теплозабезпечення |  |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | так |
| б | власна газова котельня | наявність |  |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність |  |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність |  |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | немає |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | немає |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 250 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |
| 23 | Споживання гарячої води | Куб.м. |  |
| 24 | Покази лічильників газу | Куб.м. |  |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт/год | 12600 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | Куб.м | 1426 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |