Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 26.05.2022 № 320

Першочергові заходи

з підготовки житлово-комунального господарства

Хмельницької міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| № з/п | Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент інфраструктури міста |  |  |  |  |
| Управління багатоквартирними будинками Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», КП «Елеватор» |  |  |  |  |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 785 | до 20.09.2022 |
| 2. | Відремонтувати покрівлі: |  |  |  |
|  | м’які | м2 | 3360 | до 01.10.2022 |
|  | шиферні | м2 | 588 | до 01.10.2022 |
|  | металеві | м2 | 46 | до 01.10.2022 |
| 3. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі будинків: |  | 16 |  |
|  | - системи гарячого водопостачання | буд. | 17 | до 15.09.2022 |
|  | - системи холодного водопостачання | буд. | 43 | до 15.09.2022 |
| 4. | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 290 | до 01.10.2022 |
| 5. | Відремонтувати елеваторні вузли | шт. | 15 | до 01.10.2022 |
| 6. | Виконати ремонт димарів | шт. | 62 | до 01.10.2022 |
| 7. | Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей | шт. | 122 | до 01.10.2022 |
| 8. | Виконати ремонт під’їздів | шт. | 198 | до 01.10.2022 |
| 9. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 1220 | до 30.09.2022 |
| 10. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 364 | до 25.09.2022 |
| 11. | Замінити каналізаційні труби | мп | 1288 | до 01.10.2022 |
| 12. | Замінити водопровідні труби | мп | 1636 | до 25.09.2022 |
| 13. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 285 | до 01.10.2022 |
| 14. | Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду: -лопати -віники -льодоруби | шт. шт. шт. | 198 8668 105 | до 20.09.2022 |
| 15. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 61 | до 10.09.2022 |
| 16. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 16 | до 01.10.2022 |
| Аварійно-технічне обслуговування багатоквартирних будинків УМК |  |  |  |  |
| 17. | Підготувати автомобільний транспорт до осінньо-зимового періоду | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 18. | Створити запас піщано-соляної суміші для посипки території підприємства та під’їзних шляхів | тонн | 0,5 | до 01.10.2022 |
| 19. | Створити резерв необхідних матеріалів для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах житлових будинків | тис. грн | 5,0 | до 01.10.2022 |
| 20. | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів в межах місячної норми споживання | тонн | 0,6 | до 01.10.2022 |
| 21. | Провести технічне обслуговування системи опалення приміщень підприємства | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 22. | Перевірити димові та вентиляційні канали житлових будинків |  | згідно графіків | до 31.12.2022 |
| Вулично-дорожне господарство міста Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для розчищення доріг від снігу | шт. | 20 | до 01.10.2022 |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | 10,5 | до 01.10.2022 |
| 3. | Підготувати пересувну установку «Багела» для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки «Багела» в осінньо-зимовий період | тонн | 100 | до 01.10.2022 |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 350 | до 01.10.2022 |
| 6. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів | літрів | 3000 дизпаливо 600 бензин | до 01.10.2022 |
| 7. | Заготовити: - лопати - віники | шт. | 80 1000 | до 01.10.2022 |
| Зелене господарство Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста |  |  |  |  |
| 8. | Провести ремонт криниць в місті | шт. | 85 | згідно графіка |
| 9. | Провести ревізію системи опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 6 | до 01.10.2022 |
| 10. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 7 | до 01.10.2022 |
| 11. | Підготувати теплицю до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 12. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо 800 бензин | до 01.10.2022 |
| 13. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 150 | до 01.10.2022 |
| 14. | Заготовити: - лопати - віники | шт. шт. | 50 700 | до 01.10.2022 |
| Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького» |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 3 | до 01.10.2022 |
| 2. | Заготовити: - лопати - віники | шт. шт. | 15 500 | до 01.10.2022 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 200 дизпаливо 80 бензин | до 01.10.2022 |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 30 | до 01.10.2022 |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| Освітлення міста Комунальне підприємство «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію шаф I-170 та підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 135 | до 01.10.2022 |
| 2. | Провести ремонт транспортних засобів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2022 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів м3 | 700 бензин 1000 газ | до 01.10.2022 |
| 4. | Провести ревізію систем опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| Поводження з побутовими відходами Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс», КП «Елеватор» |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію системи опалення майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 2. | Провести ревізію електромереж в майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити грунт для проведення пошарового пересипання на міському полігоні твердих побутових відходів | м3 | 4000 | до 01.10.2022 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 3000 дизпаливо 1500 бензин | до 01.10.2022 |
| Ритуальні послуги Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба», КП «Елеватор» |  |  |  |  |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 50 | до 20.10.2022 |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2022 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2022 |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 30 | до 01.10.2022 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 300 дизпаливо 300 бензин | до 01.10.2022 |
| 6. | Заготовити: - лопати - віники | шт. шт. | 30 600 | до 01.10.2022 |
| Теплове господарство Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» |  |  |  |  |
| 1. | Виконати капітальний ремонт котла ТВГ-8М в котельні на вул. Міхновського, 10/1 із заміною конвективної частини | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 2. | Виконати капітальний ремонт котла КОЛВІ-350 в котельні на вул. Кам'янецькій, 164 із заміною димогарних труб | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати капітальний ремонт котла КОЛВІ-250 в котельні на вул. П. Орлика, 6 із заміною димогарних труб | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 4. | Виконати капітальний ремонт котла B-AR Prex 400/440 в котельні на вул. Свободи, 19 із заміною димогарних труб | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 5. | Замінити на попередньо ізольовані труби теплові мережі (у двотрубному вимірі) | км | 3,0 | до 01.10.2022 |
| 6. | Замінити котли тепловою потужністю до 100 кВт в котельнях підприємства | шт. | 8 | до 01.10.2022 |
| 7. | Замінити та встановити сучасні енергоефективні насоси | шт. | 4 | до 01.10.2022 |
| 8. | Встановити частотно-регулюючі приводи (ЧРП) на електродвигуни різного призначення | шт. | 5 | до 01.10.2022 |
| 9. | Підготовити до роботи в опалювальний період: котельні ЦТП | шт. шт. | 61 59 | до 01.10.2022 |
| 10. | Підготовити внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків (ревізія запірної арматури, часткове поновлення теплової ізоляції тощо), які обслуговує підприємство | будинків | 470 | до 01.10.2022 |
| 11. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок | шт. | 10 | до 01.10.2022 |
| 12. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах підприємства | шт. | 152 | до 01.10.2022 |
| 13. | Відновити ізоляцію теплових мереж, де вона порушена | м² | 500 | до 01.10.2022 |
| 14. | Замінити зношену запірно-регулюючу арматуру Ø100-325 мм на теплових мережах підприємства | шт. | 31 | до 01.10.2022 |
| 15. | Виконати ремонт покрівель котелень та ЦТП підприємства | м² | 1000 | до 01.10.2022 |
|  | Район теплових мереж «Південно-Західні тепломережі» |  |  |  |
| 16. | Замінити конвективну частину водогрійного котла КВГ-6,5 ст. №5 на вул. Молодіжній, 2 | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 17. | Реконструювати котли з заміною (переміщенням) пальників та комплексу автоматики | котли | 5 | до 01.10.2022 |
| 18. | Замінити та встановити сучасні енергоефективні насоси в котельнях та ЦТП | шт. | 30 | до 01.10.2022 |
| 19. | Автоматизувати ЦТП | шт. | 8 | до 01.10.2022 |
| 20. | Підготовити до роботи в опалювальний період: котельні ЦТП | шт. шт. | 13 15 | до 01.10.2022 |
| 21. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок №1, №2, №3 | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 22. | Виконати еколого-режимну наладку котлів | шт. | 25 | до 01.10.2022 |
| 23. | Замінити на попередньо ізольовані труби теплові мережі (у двотрубному вимірі) | км | 1,0 | до 01.06.2022 |
| 24. | Провести гідравлічну наладку теплових мереж (у двотрубному вимірі) | км | 58,97 | до 01.10.2022 |
| 25. | Підготовити внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків (ревізія запірної арматури, часткове поновлення теплової ізоляції тощо), які обслуговує підприємство | будинків | 206 | до 01.10.2022 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» |  |  |  |  |
|  | Водопровідне господарство |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 30 | до 01.10.2022 |
| 2. | Виконати підготовку водопровідних станцій ІІ підйому | шт. | 9 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 685,54 | до 01.10.2022 |
| 4. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 6 | до 01.10.2022 |
| 5. | Виконати заміну та ремонт зношеної запірної та регулюючої арматури на мережах водопроводу | шт. | 25 | до 01.10.2022 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 150 | до 01.10.2022 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів | шт. | 14 | до 01.10.2022 |
|  | Каналізаційне господарство |  |  |  |
| 8. | Виконати плановий ремонт каналізаційних насосних станцій | шт. | 23 | до 01.10.2022 |
| 9. | Очистити від мулу мулові майданчики | шт. | 13 | до 01.10.2022 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 6 | до 01.10.2022 |
| 11. | Виконати капітальний ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 15 | до 01.10.2022 |
| 12. | Виконати капітальний ремонт аварійних ділянок водовідведення | шт. | 10 | до 01.10.2022 |
| 13. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС | шт. | 4 | до 01.10.2022 |
| 14. | Виконати ремонт спецтехніки | шт. | 12 | до 01.10.2022 |
| 15. | Підготувати теплові пункти на ВНС, КНС та КОС до опалювального періоду | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 16. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 4 | до 01.10.2022 |
|  | Комунальне підприємство «Акведук» |  |  |  |
| 17. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 3 | до 01.10.2022 |
| 18. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 15 | до 01.10.2022 |
| Управління культури і туризму |  |  |  |  |
| 1. | Виконати поточний ремонт покрівлі: - Хмельницька школа мистецтв - Хмельницька школа мистецтв «Озерна» - міський будинок культури - Хмельницька школа мистецтв «Заріччя». | м² | 9 829 57 275 | до 01.09.2022 до 01.09.2022 до 01.10.2022 до 01.09.2022 |
| 2. | Виконати профілактику та поточний ремонт системи опалення, каналізації та трубопроводу - міський будинок культури | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати повірку лічильника споживання води - міський будинок культури | шт. | 1 | до 01.09.2022 |
| 4. | Виконати вимір опору електроустановки в міському будинку культури | шт. | 1 | до 01.11.2022 |
| 5. | Виконати ревізію запірної арматури, теплоізоляцію трубопроводів, з оформленням актів готовності об’єктів |  | всі заклади культури | до 01.10.2022 |
| Управління транспорту та зв’язку |  |  |  |  |
| 1. | Направити листи керівникам підприємств, організацій, які будуть виконувати роботи із сніговими заметами на залізничних коліях станції Хмельницький та станції Гречани |  |  | до 01.11.2022 |
| 2. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період |  |  | до 01.11.2022 |
| 3. | Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  |  | до 01.11.2022 |
| 4. | Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  |  | постійно |
| Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 82 | до 01.11.2022 |
| 2. | Виконати ремонт тролейбусів | шт. | 4 | до 01.11.2022 |
| 3. | Виконати ремонт контактної мережі | км | 4,0 | до 01.11.2022 |
| 4. | Підготовити котельню до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2022 |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу | шт. | 360 | до 01.11.2022 |
| 6. | Впровадити енергозберігаючі світильники - внутрішні - зовнішні | шт. шт. | 295 15 | до 01.11.2022 |
| Управління молоді і спорту |  |  |  |  |
| 1. | Виконати роботи із заміни, ремонту та перевірці лічильників: - електролічильники - лічильники води - лічильники газу - теплові лічильники | шт. шт. шт. шт. | 8 8 5 3 | до 01.09.2022 |
| 2. | Провести роботи із облаштування протипожежних кутків і ремонту протипожежних засобів в приміщеннях: - протипожежних кутків - перевірка вогнегасників - закупівля вогнегасників | шт. шт. шт. | 35 34 8 | до 01.10.2022 |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів: - шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66 - стрілецький тир на вул. Березневій, 1 - ДЮСШ №1 на вул. Спортивній, 17 | шт. шт. шт. | 1 2 1 | до 30.09.2022 |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів котелень ДЮСШ № 2: - шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66 - стрілецький тир на вул. Березневій, 1 | шт. шт. | 1 2 | до 30.09.2022 |
| 5. | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів газових котлів ДЮСШ №1 на вул. Спортивній, 17 | шт. | 2 | до 01.10.2022 |
| 6. | Укомплектувати господарські кутки технічними засобами прибирання в зимовий період сніговими лопатами, віниками, скребками. | шт. | 30 | до 30.09.2022 |
| 7. | Заготовити пісок та сіль для посипання території Хмельницьких ДЮСШ під час ожеледиці. | тонн | 10 | до 01.10.2022 |
| 8. | В Хмельницьких ДЮСШ виконати ремонт: - дверей - вікон | шт. шт. | 19 15 | до 01.10.2022 |
| Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |
|  | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» |  |  |  |
| 1. | Виконати улаштування зовнішньої гідроізоляції фундаменту корпусу №1 з відновленням вимощення | од. | 1 | до 01.08.2022 |
| 2. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 1 | до 01.10.2022 |
|  | КП «Хмельницька міська лікарня» |  |  |  |
| 3. | Виконати ремонт операційної хірургічного відділення №2 | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 4. | Виконати поточний ремонт приміщень другого поверху корпусу №5 | од. | 1 | до 01.08.2022 |
| 5. | Виконати поточний ремонт покрівлі прибудови першого поверху корпусу №3 | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 6. | Замінити каналізаційну мережу корпусу №5 | од. | 1 | до 01.08.2022 |
| 7. | Утеплити трубопровід корпусу №2 | м2 | 60 | до 01.09.2022 |
| 8. | Виконати ремонт мережі теплопостачання цокольного поверху корпусу №4 | м2 | 45 | до 01.09.2022 |
| 9. | Виконати поточний ремонт асфальтного покриття території лікарні | м2 | 60 | до 01.10.2022 |
|  | КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» |  |  |  |
| 10. | Виконати ремонт частини внутрішньобудинкової системи опалення на вул. Подільській, 54. | шт. | 1 | до 01.08.2022 |
| 11. | Виконати ремонт частини внутрішньобудинкової системи теплопостачання в підвальному приміщенні на вул. Кам’янецькій, 76. | шт. | 1 | до 01.09.2022 |
| 12. | Відновити теплоізоляцію трубопроводів в неопалювальних приміщеннях | мп | 80 | до 01.09.2022 |
| 13. | Виконати косметичний ремонт та підготувати теплові пункти до роботи в осінньо-зимовий період на вул. Подільській, 54, на прс. Миру, 61, на вул. Майборського, 16, на вул. Молодіжній, 9 | шт. | 4 | до 01.07.2022 |
| 14. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,5 | до 01.10.2022 |
|  | КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» |  |  |  |
| 15. | Завершити реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації | од. | 1 | до 01.12.2022 |
|  | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» |  |  |  |
| 16. | Виконати капітальний ремонт теплопостачання та замінити вхідні двері на АЗП-СМ № 17, с. Пирогівці | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 17. | Виконати поточний ремонт будівлі, с. Пархомівці | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 18. | Виконати поточний ремонт в АЗП-СМ №5 на вул. Залізняка, 34/1 | од. | 1 | до 01.12.2022 |
| 19. | Виконати капітальний ремонт підвального приміщення в АЗП-СМ №8 на вул. Зарічанській, 30 | од. | 1 | до 01.12.2022 |
| 20. | Виконати капітальний ремонт в АЗП-СМ №15, с. Давидківці | од. | 1 | до 01.12.2022 |
|  | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» |  |  |  |
| 21. | Виконати капітальний ремонт АЗП-СМ №8 на вул. Волочиській, 6 (заміна покрівлі, вікон, інженерних мереж) | од. | 1 | до 01.07.2022 |
|  | КП «Медичний стоматологічний центр» |  |  |  |
| 22. | Перевірити та відремонтувати вентиляцію | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 23. | Провести підготовку до опалювального сезону теплогенераторної у відповідності з вимогами інструкцій із експлуатації | од. | 1 | до 01.10.2022 |
| 24. | Заготовити піщано-соляну суміш для посипання пішохідних доріжок у зимовий період | тонн | 0,1 | до 01.10.2022 |
|  | КП «Хмельницький міський перинатальний центр» |  |  |  |
| 25. | Виконати поточний ремонт покрівлі головного корпусу | м2 | 50 | до 01.10.2022 |
| 26. | Виконати ямковий ремонт біля закладу | м2 | 200 | до 01.10.2022 |
|  | КП «Профдезинфекція» |  |  |  |
| 27. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,1 | до 01.10.2022 |
|  | МКА «ВІОЛА» |  |  |  |
| 28. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,1 | до 01.10.2022 |
| Департамент освіти та науки |  |  |  |  |
| 1. | Виконати ремонт санітарних вузлів у закладах освіти | шт. | 2 | до 01.09.2022 |
| 2. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт. | 64 | до 01.10.2022 |
| 3. | Виконати ремонт покрівлі у ХМНВК | м2 | 100 | до 01.10.2022 |
| 4. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури | - | Усі заклади освіти | до 01.09.2022 |
| 5. | Замінити аварійні ділянки мереж водопостачання та опалення | мп | 150 | до 01.10.2022 |
| 6. | Замінити аварійні ділянки каналізаційної мережі | мп | 45 | до 01.10.2022 |

Керуючий справами виконавчого комітету				Ю. САБІЙ

Заступник міського голови -

директор департаменту інфраструктури міста				В. НОВАЧОК