## 2023-2027
Додаток 1 до Програми
Заходи з виконання програми підтримки і розвитку МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" на 2023-2027 р.
Найменування заходів |  | Кількісні показники | Необхідна сума коштів, тис. грн. з ПДВ |  |  |  |  | Всього за 2023-2027 рр., тис. грн. з ПДВ
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік
|  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА (ІНШІ): | 53787 | 37173 | 39228 | 45172 | 48048 | 223408
Будівництво з'єднувальних ділянок трубопроводів теплових мереж (перемичок) | Будівництво з'єднувальної ділянки теплових мереж (перемички) між котельнями по вул. Тернопільській, 3 - вул. Тернопільській, 14/3 (2023-2024 рр.) | 2Ø133 мм L = 221 м, 2Ø159 мм L = 32 м | 1200 | 1200 |  |  |  | 2400
| Між тепловими мережами котелень по вул. Петлюри, 12 - вул. Сковороди, 11 від ТК12-8 до ТК346 | 2Ø108 мм L = 260 м |  | 2533 |  |  |  | 2533
Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж | Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи | 2 км теплових мереж в двотрубному вимірі, D ≤ 159 мм, щорічно | 10000 | 12350 | 15252 | 18837 | 23263 | 79702
| Заміна та встановлення запірної арматури на теплових мережах | 35 од., Dу ≥ 100 мм щорічно | 1000 | 1235 | 1525 | 1884 | 2326 | 7970
Заміна/встановлення насосного парку з використанням сучасних енергоефективних зразків | Встановлення мережевого насоса потужністю 200 кВт в котельні за адресою: вул. вул. Шухевича, 8/1Г | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=200 кВт | 6640 |  |  |  |  | 6640
| Встановлення мережевого насоса потужністю 55 кВт в котельні за адресою: вул. Північна, 2 | 2 насоса Wilo Atmos Giga N125/400-55/4 N=55 кВт
| Встановлення мережевого насоса потужністю 250 кВт в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=250 кВт
| Встановлення мережевого насоса потужністю 250 кВт в котельні за адресою: вул. Водопровідній, 48 | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=250 кВт
| Встановлення мережевого насоса потужністю 200 кВт в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 | 2 насоса Wilo SCP200/560НА N=200 кВт
| Встановлення мережевих насосів потужністю 75 кВт в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1 | 2 насоса Wilo Atmos Giga N150/400-75/4 N=75 кВт
| Насоси різного призначення | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000
Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП | Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП | - |  | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 8900
Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | - |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 6700
| Капітальний ремонт котла КВГ-7,56 із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 | 1 котел, 1 конвективна частина | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Капітальний ремонт котла КОЛВІ-350 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Кам’янецька, 164 | 1 котел, 1 димогарні труби
| Капітальний ремонт котла КОЛВІ-500 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Петлюри, 12 | 1 котел, 1 димогарні труби
| Капітальний ремонт котла ТВГ-8М із заміною колекторних труб в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 | 1 котел, 1 колекторні труби
| Капітальний ремонт котла ТВГ-8М із заміною верхніх екранних труб в котельні за адресою: вул. Чорновола, 122/2 (велика) | 1 котел, 1 екранні труби
Модернізація/заміна котлів, обладнання котелень та ЦТП, іншого обладнання | Модернізація котлів ДКВР 4/13 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1 | 2 котла (на 1 котел необхідно 2 пальника та 1 комплекс автоматики) | 1383 |  |  |  |  | 1383
| Модернізація котла КЕ-10-14 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г | 1 котел (на 1 котел необхідно 2 пальника та 1 комплекс автоматики) | 1615 |  |  |  |  | 1615
| Встановлення котлів ВК-21 в котельні за адресою: вул. Північна, 2 | 2 котла ВК-21 | 1000 |  |  |  |  | 1000
| Модернізація котла котла ТВГ-8М із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні по вул. Молодіжній, 2 | 1 котел (4 пальника та 1 комплекс автоматики) | 250 |  |  |  |  | 250
| Модернізація щитів керування газовими котлами | 20 комплексів автоматики | 500 | 618 | 763 | 942 | 1163 | 3986
| Модернізація системи автоматики безпеки і рагулювання котлів | на 5 котлах |  |  |  | 1200 | 988 | 2188
| Заміна в фільтрах хімводоочищення сульфовугілля на катіоніт KУ-2 | 63,6 т | 749 | 752 | 880 | 349 | 628 | 3358
| Придбання латунної труби для ремонту кожухотрубних теплообмінників | 15 т | 2500 | 2700 | 3000 | 3100 | 3300 | 14600
| Заміна вузлів обліку електричної енергії на нові з дистанційною передачею даних по споживанню електроенергії по РТМ "Південно-Західний" | 30 електролічильників | 600 |  |  |  |  | 600
| Капітальний ремонт електрощитових | - | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 1700
| Придбання генераторів потужністю 7,5-80 кВт | 15 генераторів | 5000 |  |  |  |  | 5000
| Встановлення спіротрапів для випуску повітря з теплових мереж | - |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
| Встановлення шламовловлювачів в котельнях | - |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
Облаштування мінікотелень для опалення/гарячого водопостачання | Реконструкція ЦТП по вул. Пулюя, 4/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період | - |  | 2000 |  |  |  | 2000
| Реконструкція ЦТП по вул. Інститутській, 8/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період | - |  |  | 3000 |  |  | 3000
Капітальний ремонт когенераційних установок | Встановлення когенераційної установки ДвГ1А-500 потужністю 500 кВт в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 | 1 КГУ | 11700 |  |  |  |  | 11700
| Щорічний ремонт когенераційних установок | 10 КГУ щорічно | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 22500
Розроблення проектно-кошторисної документації | Розроблення проектно-кошторисної документації на: встановлення високовольтних комірок; будівництво трансформаторних підстанцій; монтаж кабельних ліній 10 кВ; встановлення котлів; будівництво сонячних електростанцій; будівництво центрального теплового пункту; реконструкцію будівлі колишнього сервісного центру з облаштуванням гаражів | - | 400 | 800 | 600 |  |  | 1800
| Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво твердопаливної котельні | - | 250 |  |  |  |  | 250
Ремонт будівель виробничих потужностей | Ремонт дахів котелень та центральних теплових пунктів | 2000 м2 щорічно | 700 | 865 | 1068 | 1200 | 1300 | 5133
| Реконструкція будівлі колишнього сервісного центру з облаштуванням гаражів | 1 будівля |  |  |  | 2000 |  | 2000
| Будівництво ЦТП по вул. Львівське шосе, 14 | 1 ЦТП |  |  |  | 1500 |  | 1500
| Капітальний ремонт виробничих/побутових приміщень та території котелень | 1 котельня щорічно | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 8000
|  | ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА: | 9328 | 7807 | 8321 | 9693 | 9581 | 44730
Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж | Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Героїв Майдану, 8 | 2Ø273 мм L = 30 м | 1488 |  |  |  |  | 1488
| Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Озерна, 14 | 2Ø219 мм L = 30 м | 551 |  |  |  |  | 551
| Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Сковороди, 14 | 2Ø219 мм L = 160 м | 3345 |  |  |  |  | 3345
| Капітальний ремонт теплових мережі із заміною на попередньо ізольовані труби | Ø219-426 мм, 2L= ~1000 м |  | 4607 | 3821 | 4993 | 6181 | 19602
Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | Капітальний ремонт котлів ТВГ-8М із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Міхновського, 10/1 | 2 котла, по 1 конвективній частині на кожному котлі | 2019 |  |  |  |  | 2019
| Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | 6 котлів |  | 3200 | 4500 | 4700 | 3400 | 15800
Модернізація/заміна котлів, обладнання котелень та ЦТП, іншого обладнання | Модернізація котлів ТВГ-8М із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 | 2 котла (на 1 котел необхідно 4 пальника та 1 комплекс автоматики) | 1925 |  |  |  |  | 1925
|  | БЮДЖЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: | 161406 | 229563 | 232808 | 224715 | 198760 | 1047252
Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж | Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Кам'янецька, 63, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 93 м | 1479 |  |  |  |  | 1479
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: прс. Миру, 51/2, м. Хмельницький | 2Ø426 мм L = 75 м | 5300 |  |  |  |  | 5300
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Бандери, 8, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 152 м | 3700 |  |  |  |  | 3700
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Інститутська, 20/2, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 72 м | 1167 |  |  |  |  | 1167
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Ольжича, 1, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 165 м | 3700 |  |  |  |  | 3700
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Трембовецької, 3, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 103 м | 1498 |  |  |  |  | 1498
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Зарічанська, 6/5, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 73 м | 1483 |  |  |  |  | 1483
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Молодіжна, 7, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 116 м | 1459 |  |  |  |  | 1459
| Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби | теплові мережі D ≥ 219 мм |  | 23604 | 26110 | 27100 | 28100 | 104914
Придбання обладнання для господарської діяльності | Автоматична телефонна станція для встановлення за адресою: вул. Чорнобрового, 5 | 1 АТС |  | 360 |  |  |  | 360
| Насоси з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - |  | 19750 | 20750 | 15750 | 17750 | 74000
| Пластинчасті теплообмінники з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 2000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4200 | 20200
| Автоматичні системи хімводоочищення з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 500 | 200 | 200 |  |  | 900
| Твердопаливних котлів з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | 3 котла | 7000 |  |  |  |  | 7000
| Газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 5000 | 5400 | 4000 | 4500 | 5000 | 23900
| Котел літнього гарячого водопостачання для встановлення в котельні за адресою: вул. Зарічанська, 30 | 1 котел |  |  |  | 5000 |  | 5000
| Частотно-регулюючі приводи для підготовки об’єктів до опалювального сезону | 110 ЧРП | 5500 | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 22200
| Проливна установки АС-80 для повірки лічильників теплової енергії | 1 установка, 1 калібратор, 4 рідинні термостати |  | 5000 |  |  |  | 5000
| Комп'ютерів для котелень з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 150 | 300 | 350 | 400 | 450 | 1650
Придбання спеціалізованої техніки | Вантажних автомобілів-самоскидів | 4 автомобілі | 16970 | 12890 | 13125 | 15140 |  | 73285
| Екскаватор-навантажувач | 1 екскаватор
| Фронтальний мінінавантажувач | 1 мінінавантажувач
| Гусеничний мініекскаватор | 1 мініекскаватор
| Малий аварійний електромобіль для обслуговування внутрішньобудинкової системи | 5 автомобілів |  |  |  |  | 15160
| Автокран | 1 автокран
| Автомобілі аварійні ремонтні майстерні | 4 автомобіля
Будівництво твердопаливної котельні | Будівництво твердопаливної котельні по вул. Шухевича, 8/1-Г потужністю 5 МВт | 1 твердопаливна котельня |  | 30000 |  |  |  | 30000
Капітальний ремонт когенераційних установок | Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Майборського, 5, м. Хмельницький | 1 турбокомпресор, 1 щит керування | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Шухевича, 8/1-Г, м. Хмельницький | 1 турбокомпресор, 1 щит керування | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький | 1 турбокомпресор, 1 щит керування | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Капітальний ремонт когенераційних установок із заміною турбокомпресора | - |  | 2409 | 2973 | 3675 | 3000 | 12057
Виконання робіт | Встановлення високовольтних комірок, будівництво трансформаторних підстанцій, монтаж кабельних ліній 10 кВ | - |  | 8000 | 18000 |  |  | 26000
| Будівництво сонячної електростанції потужністю до 1 МВт на території котельні по вул. Майборського, 5 (2025-2026 рр.) | - |  |  | 25000 | 25000 |  | 50000
| Будівництво сонячних електростанцій на дахах котелень та будівель підприємства | 6 котелень, 6 сонячних електростанцій |  |  |  | 6000 | 6000 | 12000
Встановлення/заміна лічильників | Встановлення лічильників гарячої води на водах в житлові будинки | - |  | 10650 | 11000 | 11350 | 11700 | 44700
| Заміна застарілих засобів комерційного обліку теплової енергії | - |  | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 9800
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
|  | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: | 348000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1148000
Відшкодування різниці в тарифах | Відшкодування різниці в тарифах | - | 348000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1148000
|  | ВСЬОГО: | 572521 | 474543 | 480357 | 479580 | 456389 | 2463390
Директор міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго" Володимир СКАЛІЙ