ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

сорок сьомої сесії

РІШЕННЯ

______________________________

47

11.12.2024

від ____________________ № __________					м.Хмельницький

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019р. №690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 25.06.2014 року №179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 5 років поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради, згідно з додатками 1-3.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури В.Новачка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.

Міський голова							Олександр СИМЧИШИН

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 11.12.2024 року №47

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства у смт. Богданівці, Хмельницької ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області | Позначення | Витрати води |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/1000 м³ | тис.м³/рік |
| Розділ 1. Втрати питної води в водопровідному господарстві |  |  |  |  |
| 1 | Витоки води, в т.ч. | W1 | 85,158 | 6,293 |
| 1.1 | Витоки при підйомі і очищенні | W11 | 0 | 0 |
| 1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | W12 | 1,809 | 0,134 |
| 1.2.1 | Втрати на витікання води при аваріях | W121 | 0,26 | 0,019 |
| 1.2.2 | Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії | W122 | 1,549 | 0,114 |
| 1.3 | Приховані витоки води з трубопроводів | W13 | 34,306 | 2,535 |
| 1.3.1 | Витоки пов’язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів | W131 | 9,594 | 0,709 |
| 1.3.2 | Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі | W132 | 24,712 | 1,826 |
| 1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | W14 | 33,454 | 2,472 |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури | W15 | 15,589 | 1,152 |
| 1.5.1 | Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях | W151 | 12,744 | 0,942 |
| 1.5.2 | Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру | W152 | 2,845 | 0,21 |
| 1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | W16 | 0 | 0 |
| 2 | Необліковані втрати питної води, в т.ч. | W2 | 27,274 | 2,015 |
| 2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | W21 | 1,945 | 0,144 |
| 2.1.1 | Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки | W211 | 1,778 | 0,131 |
| 2.1.2 | Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | W212 | 0,059 | 0,004 |
| 2.1.3 | Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності | W213 | 0,108 | 0,008 |
| 2.2 | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | W22 | 0 | 0 |
| 2.3 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | W23 | 12 | 0,887 |
| 2.4 | Втрати води на протипожежні цілі | W24 | 13,329 | 0,985 |
| 2.4.1 | Втрати на пожежогасіння | W241 | 13,154 | 0,972 |
| 2.4.2 | Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять | W242 | 0,175 | 0,013 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м3 піднятої (покупної) води | W1, W2 | 112,432 | 8,308 |
| Розділ 2. Технологічні витрати питної води у водопровідно – каналізаційному господарстві |  |  |  |  |
| 1 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | WB | 28,619 | 2,115 |
| 1.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | W1 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів | W11 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Витрати води на промивку швидких фільтрів | W12 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання | W13 | 0 | 0 |
| 1.2 | Технологічні витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня | W1дод | 0,217 | 0,016 |
| 1.3 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | W2 | 28,402 | 2,099 |
| 1.3.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | W21 | 6,749 | 0,499 |
| 1.3.2 | Технологічні витрати на власні потреби НС | W22 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ | W23 | 21,653 | 1,6 |
| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Позначення | Витрати води |  |
|  |  |  | м³/1000 м³ | тис.м³/рік |
| 1.4 | Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах | W3 | 0 | 0 |
| 1.5 | Витрати води на господарсько – питні потреби працівників підприємства | W4 | 0 | 0 |
| 1.6 | Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО | W5 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати води у каналізаційному господарстві | WK | 6,407 | 0,474 |
| 2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | WК1 | 6,213 | 0,459 |
| 2.1.1 | Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод | WК11 | 6,213 | 0,459 |
| 2.1.2 | Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій | WК12 | 0 | 0 |
| 2.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | WК2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення | WК3 | 0,194 | 0,015 |
| 2.4 | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | WК4 | 0 | 0 |

Секретар міської ради						Віталій ДІДЕНКО

Директор УМК «Озерна»						Валентина ТИМОШЕНКО

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 11.12.2024 року №47

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  ПИТНОЇ ВОДИ

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства у с. Івашківці, Хмельницької ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області | Позначення | Витрати води |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/1000 м³ | тис.м³/рік |
| Розділ 1 Втрати питної води в водопровідному господарстві |  |  |  |  |
| 1 | Витоки води, в т.ч. | W1 | 97,338 | 0,488 |
| 1.1 | Витоки при підйомі і очищенні | W11 | 0 | 0 |
| 1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | W12 | 7,24 | 0,036 |
| 1.2.1 | Втрати на витікання води при аваріях | W121 | 2,553 | 0,013 |
| 1.2.2 | Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії | W122 | 4,687 | 0,024 |
| 1.3 | Приховані витоки води з трубопроводів | W13 | 48,3 | 0,242 |
| 1.3.1 | Витоки пов’язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів | W131 | 9,163 | 0,046 |
| 1.3.2 | Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі | W132 | 39,137 | 0,196 |
| 1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | W14 | 3,53 | 0,018 |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури | W15 | 38,268 | 0,192 |
| 1.5.1 | Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях | W151 | 31,284 | 0,157 |
| 1.5.2 | Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру | W152 | 6,984 | 0,035 |
| 1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | W16 | 0 | 0 |
| 2 | Необліковані втрати питної води, в т.ч. | W2 | 25,328 | 0,127 |
| 2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | W21 | 13,328 | 0,067 |
| 2.1.1 | Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки | W211 | 13,095 | 0,066 |
| 2.1.2 | Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | W212 | 0,059 | 0 |
| 2.1.3 | Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності | W213 | 0,174 | 0,001 |
| 2.2 | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | W22 | 0 | 0 |
| 2.3 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | W23 | 12 | 0,06 |
| 2.4 | Втрати води на протипожежні цілі | W24 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | Втрати на пожежогасіння | W241 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять | W242 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води | W1, W2 | 122,666 | 0,615 |
| Розділ 2 Технологічні витрати питної води у водопровідно – каналізаційному господарстві |  |  |  |  |
| 1 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | WB | 37,272 | 0,187 |
| 1.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | W1 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів | W11 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Витрати води на промивку швидких фільтрів | W12 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання | W13 | 0 | 0 |
| 1.2 | Технологічні витрати води на промивку свердловини і підтримання в ній необхідного рівня | W1дод | 1,595 | 0,008 |
| 1.3 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | W2 | 35,677 | 0,179 |
| 1.3.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | W21 | 15,745 | 0,079 |
| 1.3.2 | Технологічні витрати на власні потреби НС | W22 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ | W23 | 19,932 | 0,1 |
| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Позначення | Витрати води |  |
|  |  |  | м³/1000 м³ | тис.м³/рік |
| 1.4 | Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах | W3 | 0 | 0 |
| 1.5 | Витрати води на господарсько – питні потреби працівників підприємства | W4 | 0 | 0 |
| 1.6 | Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО | W5 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати води у каналізаційному господарстві | WK | 0 | 0 |
| 2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | WК1 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод | WК11 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій | WК12 | 0 | 0 |
| 2.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | WК2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення | WК3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | WК4 | 0 | 0 |

Секретар міської ради						Віталій ДІДЕНКО

Директор УМК «Озерна»						Валентина ТИМОШЕНКО

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 11.12.2024 року №47

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства у с. Копистин, Хмельницька ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області | Позначення |  | Витрати води |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/1000 м³ |  | тис.м³/рік |  |
| Розділ 1 Втрати питної води в водопровідному господарстві |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витоки води, в т.ч. | W1 |  | 248,836 |  | 1,125 |  |
| 1.1 | Витоки при підйомі і очищенні | W11 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | W12 |  | 11,832 |  | 0,054 |  |
| 1.2.1 | Втрати на витікання води при аваріях | W121 |  | 1,416 |  | 0,006 |  |
| 1.2.2 | Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії | W122 |  | 10,416 |  | 0,047 |  |
| 1.3 | Приховані витоки води з трубопроводів | W13 |  | 186,358 |  | 0,843 |  |
| 1.3.1 | Витоки пов’язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів | W131 |  | 3,989 |  | 0,018 |  |
| 1.3.2 | Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі | W132 |  | 182,369 |  | 0,825 |  |
| 1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | W14 |  | 8,189 |  | 0,037 |  |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури | W15 |  | 42,457 |  | 0,192 |  |
| 1.5.1 | Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях | W151 |  | 34,708 |  | 0,157 |  |
| 1.5.2 | Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру | W152 |  | 7,749 |  | 0,035 |  |
| 1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | W16 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Необліковані втрати питної води, в т.ч. | W2 |  | 26,699 |  | 0,121 |  |
| 2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | W21 |  | 14,699 |  | 0,066 |  |
| 2.1.1 | Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки | W211 |  | 14,529 |  | 0,066 |  |
| 2.1.2 | Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | W212 |  | 0,059 |  | 0 |  |
| 2.1.3 | Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності | W213 |  | 0,111 |  | 0,001 |  |
| 2.2 | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | W22 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | W23 |  | 12 |  | 0,054 |  |
| 2.4 | Втрати води на протипожежні цілі | W24 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4.1 | Втрати на пожежогасіння | W241 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4.2 | Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять | W242 |  | 0 |  | 0 |  |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води | W1, W2 |  | 275,535 |  | 1,246 |  |
| Розділ 2 Технологічні витрати питної води у водопровідно – каналізаційному господарстві |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  | WB |  | 33,818 |  | 0,153 |
| 1.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  | W1 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.1 | Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів |  | W11 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.2 | Витрати води на промивку швидких фільтрів |  | W12 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.3 | Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання |  | W13 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Технологічні витрати води на промивку свердловини і підтримання в ній необхідного рівня |  | W1дод |  | 1,769 |  | 0,008 |
| 1.3 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  | W2 |  | 32,049 |  | 0,145 |
| 1.3.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж |  | W21 |  | 9,935 |  | 0,045 |
| 1.3.2 | Технологічні витрати на власні потреби НС |  | W22 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3.3 | Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ |  | W23 |  | 22,114 |  | 0,1 |
| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Позначення |  | Витрати води |  |  |
|  |  |  |  |  | м³/1000 м³ |  | тис.м³/рік |
| 1.4 | Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах |  | W3 |  | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Витрати води на господарсько – питні потреби працівників підприємства |  | W4 |  | 0 |  | 0 |
| 1.6 | Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО |  | W5 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Витрати води у каналізаційному господарстві |  | WK |  | 0 |  | 0 |
| 2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод |  | WК1 |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.1 | Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод |  | WК11 |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.2 | Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій |  | WК12 |  | 0 |  | 0 |
| 2.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів |  | WК2 |  | 0 |  | 0 |
| 2.3 | Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення |  | WК3 |  | 0 |  | 0 |
| 2.4 | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані |  | WК4 |  | 0 |  | 0 |

Секретар міської ради						Віталій ДІДЕНКО

Директор УМК «Озерна»						Валентина ТИМОШЕНКО