Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 08.05.2025 № 638

Першочергові заходи

з підготовки комунальної інфраструктури та житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| № з/п | Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент інфраструктури міста |  |  |  |  |
| Управління багатоквартирними будинками Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання», «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький» |  |  |  |  |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 975 | до 20.09.2025 |
| 2. | Відремонтувати покрівлі: | м2 | 11626 |  |
|  | м’які | м2 | 10959 | до 01.10.2025 |
|  | шиферні | м2 | 518 | до 01.10.2025 |
|  | металеві | м2 | 149 | до 01.10.2025 |
| 3. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі: | буд. | 63 |  |
|  | - системи гарячого водопостачання | буд. | 17 | до 15.09.2025 |
|  | - системи холодного водопостачання | буд. | 46 | до 15.09.2025 |
| 4. | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 550 | до 01.10.2025 |
| 5. | Відремонтувати димарі | шт. | 73 | до 01.10.2025 |
| 6. | Відремонтувати вхідні та підвальні двері | шт. | 150 | до 01.10.2025 |
| 7. | Виконати ремонт під’їздів | шт. | 237 | до 01.10.2025 |
| 8. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 2112 | до 30.09.2025 |
| 9. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 476 | до 25.09.2025 |
| 10. | Замінити каналізаційні труби | мп | 2190 | до 01.10.2025 |
| 11. | Замінити водопровідні труби | мп | 2858 | до 25.09.2025 |
| 12. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 315 | до 01.10.2025 |
| 13. | Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду: -лопати -віники -льодоруби | шт. шт. шт. | 270 13200 98 | до 20.09.2025 |
| 14. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 50 | до 10.09.2025 |
| 15. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 22 | до 01.10.2025 |
| Вулично-дорожнє господарство міста Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для розчищення доріг від снігу | шт. | 31 | до 01.10.2025 |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | 12 | до 01.10.2025 |
| 3. | Підготувати пересувну установку «Багела» для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 2 | до 01.10.2025 |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки «Багела» в осінньо-зимовий період | тонн | 150 | до 01.10.2025 |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 350 | до 01.10.2025 |
| 6. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів | літрів | 9000 дизпаливо 1800 бензин | до 01.10.2025 |
| 7. | Заготовити: - лопати - віники | шт. | 80 1000 | до 01.10.2025 |
| Зелене господарство Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста |  |  |  |  |
| 1. | Провести ремонт криниць в Хмельницькій міській територіальній громаді | шт. | 30 | згідно графіка |
| 2. | Провести ревізію системи опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 6 | до 01.10.2025 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2025 |
| 4. | Підготувати теплицю до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2025 |
| 5. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 3000 дизпаливо 3000 бензин | до 01.10.2025 |
| 6. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 100 | до 01.10.2025 |
| 7. | Заготовити: - лопати - віники | шт. шт. | 50 700 | до 01.10.2025 |
| Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького» |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 3 | до 01.10.2025 |
| 2. | Заготовити: - лопати - віники | шт. шт. | 15 500 | до 01.10.2025 |
| 3. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 500 дизпаливо 250 бензин | до 01.10.2025 |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 40 | до 01.10.2025 |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана | шт. | 2 | до 01.10.2025 |
| Освітлення міста Комунальне підприємство «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію шаф I-170 та підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 228 | до 01.10.2025 |
| 2. | Провести ремонт транспортних засобів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2025 |
| 3. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів м3 | 2000 дизпаливо 3000 газ | до 01.10.2025 |
| 4. | Провести ревізію систем опалення та електромереж в приміщеннях | шт. | 2 | до 01.10.2025 |
| Поводження з побутовими відходами Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію системи опалення майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2025 |
| 2. | Провести ревізію електромереж в майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2025 |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити грунт для проведення пошарового пересипання на міському полігоні твердих побутових відходів | м3 | 4000 | до 01.10.2025 |
| 5. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 28000 дизпаливо 1000 бензин | до 01.10.2025 |
| Ритуальні послуги Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба» |  |  |  |  |  |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 25 | до 20.10.2025 |  |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2025 |  |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2025 |  |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 50 | до 01.10.2025 |  |
| 5. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 300 дизпаливо 300 бензин | до 01.10.2025 |  |
| 6. | Заготовити: - лопати - віники - льодоруби | шт. шт. шт. | 30 60 30 | до 01.10.2025 |  |
| Теплове господарство Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» |  |  |  |  |
| 1. | Виконати капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин, екранних та димогарних труб | шт. | 2 | до 01.10.2025 |
| 2. | Модернізувати системи автоматики щитів керування котлами | шт. | 8 | до 01.10.2025 |
| 3. | Виконати ремонт та профілактику когенераційних установок | шт. | 15 | до 01.10.2025 |
| 4. | Відремонтувати електрощитові котелень | шт. | 4 | до 01.10.2025 |
| 5. | Відремонтувати покрівлі котелень та ЦТП | м² | 1520 | до 01.10.2025 |
| 6. | Замінити та встановити насоси в котельнях та ЦТП з використанням сучасних енергоефективних зразків | шт. | 6 | до 01.10.2025 |
| 7. | Встановити частотно-регулюючі приводи (ЧРП) на електродвигуни насосів | шт. | 25 | до 01.10.2025 |
| 8. | Відремонтувати теплові мережі із заміною на попередньо ізольовані труби (у двотрубному вимірі) | км | 4,0 | до 01.10.2025 |
| 9. | Відновити ізоляцію теплових мереж | м² | 700 | до 01.10.2025 |
| 10. | Провести гідравлічне випробовування теплових мереж | км | 268,902 | до 01.10.2025 |
| 11. | Замінити зношену запірно-регулюючу арматуру Ø50-400 мм на теплових мережах | шт. | 215 | до 01.10.2025 |
| 12. | Підготовити до роботи в опалювальний період: - котельні - ЦТП | шт. шт. | 72 76 | до 01.10.2025 |
| 13. | Підготувати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків (ревізія запірної арматури, часткове поновлення ізоляції, тощо) | будинків | 640 | до 01.10.2025 |
| 14. | Налагодити режимні роботи на котлоагрегатах | шт. | 117 | до 01.10.2025 |
| 15. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів: - дизельне паливо - бензин | літрів літрів | 30 000 10 000 | до 01.10.2025 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» |  |  |  |  |
|  | Водопровідне господарство |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 32 | до 01.10.2025 |
| 2. | Виконати підготовку водопровідних станцій ІІ підйому | шт. | 9 | до 01.10.2025 |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 693,68 | до 01.10.2025 |
| 4. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 5 | до 01.10.2025 |
| 5. | Виконати заміну та ремонт зношеної запірної та регулюючої арматури на мережах водопроводу | шт. | 30 | до 01.10.2025 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 530 | до 01.10.2025 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів | шт. | 50 | до 01.10.2025 |
|  | Каналізаційне господарство |  |  |  |
| 8. | Виконати плановий ремонт каналізаційних насосних станцій | шт. | 30 | до 01.10.2025 |
| 9. | Виконати очистку мулових майданчиків | шт. | 3 | до 01.10.2025 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 6 | до 01.10.2025 |
| 11. | Виконати капітальний ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 48 | до 01.10.2025 |
| 12. | Виконати капітальний ремонт аварійних ділянок водовідведення | мп | 1954,0 | до 01.10.2025 |
| 13. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС і КНС | шт. | 7 | до 01.10.2025 |
| 14. | Виконати ремонт спецтехніки | шт. | 14 | до 01.10.2025 |
| 15. | Підготувати теплові пункти на ВНС, КНС та КОС до опалювального періоду | шт. | 2 | до 01.10.2025 |
| 16. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 8 | до 01.10.2025 |
| Комунальне підприємство «Акведук» |  |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 4 | до 01.10.2025 |
| 2. | Виконати поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання | мп | 140 | до 01.10.2025 |
| Управління культури і туризму |  |  |  |  |
| 1 | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя»: - провести повірку вогнегасників; - провести повірку лічильника обліку електроенергії | шт. шт. | 8 1 | до 15.07.2025 до 20.08.2025 |
| 2 | Хмельницька школа іконопису «Нікош»: - виконати повірку вогнегасників | шт. | 4 | до 01.11.2025 |
| 3 | Центральна бібліотечна система: - провести повірку вогнегасників; - замінити лампи на енергозберігаючі; - виконати перевірку лічильників води | шт. шт. шт. | 60 100 6 | до 05.10.2025 |
| 4 | Хмельницька художня школа: - пофарбувати стіни та підлоги; - встановити тривожні кнопки; - провести повірку вогнегасників; - провести ревізію запірно-регулюючої арматури систем водопостачання | м2 шт. шт. шт. | 450х230 1 44 6 | до 20.08.2025 до 15.07.2025 до 01.11.2025 д о 20.08.2025 |
| 5 | Хмельницька школа мистецтв «Озерна»: - провести повірку вогнегасників; - провести повірку газового сигналізатора; - провести перевірку вентиляційних та димових каналів; - провести ревізію запірно-регулюючої арматури систем водопостачання; - провести технічне обслуговування газового котла та мережі газопостачання | шт. шт. шт. шт. шт. | 10 1 1 1 1 | до 30.04.2025 до 30.04.2025 до 20.08.2025 до 30.08.2025 до 30.08.2025 |
| 6 | Хмельницький міський будинок культури: - виконати поточний ремонт покрівлі; - провести повірку лічильника тепла; - відремонтувати електричну проводку електроустановки | м2 шт. шт. | 250 1 1 | до 03.10.2025 до 15.07.2025 до 03.10.2025 |
| Управління транспорту та зв’язку |  |  |  |  |
| 1. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період |  |  | до 01.11.2025 |
| 2. | Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  |  | до 01.11.2025 |
| 3. | Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  |  | постійно |
| Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 131 | до 01.11.2025 |
| 2. | Виконати ремонт тролейбусів | шт. | 3 | до 01.11.2025 |
| 3. | Виконати ремонт контактної мережі | км | 8,0 | до 01.11.2025 |
| 4. | Підготувати котельню до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2025 |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу | шт. | 976 | до 01.11.2025 |
| 6. | Перевірити та підготувати системи теплопостачання | од. | 1 | до 01.10.2025 |
| Управління молоді та спорту |  |  |  |  |
| 1. | Виконати заміну, ремонт та перевірку лічильників електроенергії, води та газу: - електролічильники - лічильники води - лічильники газу - теплові лічильники | шт. | 7 19 2 6 | Згідно встановлених планів-графіків повірки лічильників |
| 2. | Облаштувати протипожежні кутки та провести повірку вогнегасників | шт. | 121 | до 01.10.2025 |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів | шт. | 6 | до 30.09.2025 |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів котелень: - ДЮСШ №4 - СКЦ «Плоскирів» | шт. | 3 2 | до 01.09.2025 |
| 5. | Промити систему опалення перед початком опалювального сезону ДЮСШ № 4 | шт. | 1 | до 15.10.2025 |
| 6. | Укомплектувати господарські кутки сніговими лопатами, віниками, скребками | шт. | 17 | до 30.09.2025 |
| 7. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 10 | до 01.10.2025 |
| 8. | Провести роботи з ремонту та утепленню вікон та дверей в приміщеннях ДЮСШ № 3 ДЮСШ № 1 | шт. | 1 16 | до 30.09.2025 |
| 9. | Виконати поточний ремонт та технічне обслуговування теплових мереж ДЮСШ №1 | шт. | 1 | до 01.09.2025 |
| Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 1. | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» |  |  |  |
|  | Заготовити протиожеледні матеріали | кг | 500 | до 01.10.2025 |
| 2. | КП «Хмельницька міська лікарня» |  |  |  |
|  | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 2 | до 01.10.2025 |
|  | Заготовити протиожеледні матеріали | тонн | 2 | до 01.10.2025 |
| 3. | КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» |  |  |  |
|  | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 6 | до 15.09.2025 |
|  | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 0,12 | до 15.09.2025 |
| 4. | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» |  |  |  |
|  | Закупити протиожеледні матеріали | кг | 500 | до 01.09.2025 |
|  | Закупити дрова | м3 | 15 | до 01.09.2025 |
| 5. | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» |  |  |  |
|  | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 2 | до 15.09.2025 |
|  | Закупити дрова | м3 | 35 | до 10.10.2025 |
| 6. | МКА «ВІОЛА» |  |  |  |
|  | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 0,1 | до 01.10.2025 |
| Департамент освіти та науки |  |  |  |  |
| 1. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт. | 42 | до 01.10.2025 р. |
| 2. | Виконати ремонт покрівель в гімназіях № 22, № 24 | м2 | 985 | до 01.10.2025 р. |
| 3. | Виконати ремонт системи водовідведення з покрівлі у спортивному ліцеї | мп | 48 | до 01.09.2025 р. |
| 4. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури | - | в усіх закладах освіти | до 01.09.2025 р. |

Заступник міського голови 						Михайло КРИВАК

Заступник міського голови -

директор департаменту інфраструктури міста			Василь НОВАЧОК